Приложение №__

к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по организации комплекса работ и услуг по сбору, локализации, транспортированию стоков дренажных, фильтрационных и ливневых с последующей их передачей для очистки в организацию водопроводно-канализационного хозяйства

|  | Объект обслуживания | Накопитель стоков дренажный и фильтрационный (расходы по монтажу накопителя, его перемещения, демонтажу включены в стоимость услуг) |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес нахождения | Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 56 |
|  | Оказываемые услуги | - сбор, локализация, транспортирование стоков дренажных, фильтрационных и ливневых до места очистки |
|  | Срок оказания услуг | с момента заключения и по 31 декабря 2020 г. |
|  | Требования к оказываемым услугам | Производить в порядке и по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации, для выполнения таких работ, с полным соблюдением всех функционирующих санитарно-эпидемиологических норм и экологических правил. Исполнитель обязан при оказании услуг минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства. Исполнитель самостоятельно отслеживает сроки действия всех разрешительных документов организация, осуществляющих прием сточных вод и их последующую очистку, и договоров с ними, а также не менее чем за 20 дней до истечения срока их действия пролонгирует или перезаключает указанные договора, и в уведомительном порядке представляет их копии Заказчику. |
|  | Объем оказываемых услуг | 50 м3 в сутки |
|  | Транспортные средства | Владеть на праве собственности или ином законном основании минимум четырьмя транспортными средствами (специальными машинами), оборудованных цистернами от 11м3 до 30м3 каждая и насосным оборудованием. |
|  | Требования к транспортным средствам | Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь в процессе транспортирования стоков, загрязнения окружающей среды по пути следования, причинения вреда здоровью людей, хозяйственным и иным объектам Спец.автомашина должна соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Спец.автомашина должна быть оборудована приемником GPS Глонасс Цистерны должны быть оборудованы средствами измерения и иметь документы, подтверждающие поверку |
|  | Порядок оказания услуг | Прибытие на объект Заказчика в течении 2-х часов после получения заявки в устной форме |
|  | Время оказания услуг | круглосуточно, без праздничных и выходных дней |
|  | Предоставляемые документы: | Копия действующего договора на весь период оказания услуг с организацией водопроводно-канализационного хозяйства на прием и очистку стоков дренажных, фильтрационных и ливневых Документы, подтверждающие передачу и очистку стоков дренажных, фильтрационных и ливневых организацией водопроводно-канализационного хозяйства Копия разрешения на слив дренажных, фильтрационных сточных вод Копия разрешения на сброс веществ и микроорганизмов в водные объекты организации, осуществляющей прием дренажных, фильтрационных, сточных вод на очистку Исполнитель самостоятельно отслеживает сроки действия всех разрешительных документов организация, осуществляющих прием сточных вод и их последующую очистку, и договоров с ними, а также не менее чем за 20 дней до истечения срока их действия пролонгирует или перезаключает указанные договора, и в уведомительном порядке представляет их копии Заказчику. |
|  | Дополнительные требования | В связи с тем, что выполнение данных работ, не должно препятствовать проведению основных работ технологического регламента на объекте Подрядчик своими силами и за свой счёт должен организовать следующий порядок проведения работ: Установить в указанном Заказчиком месте емкости, объёмом не менее 100 м3, необходимые и достаточные для временной перекачки суточного объёма стоков, согласованного в какой либо форме с Заказчиком. С 20.00 до 06.30 следующего календарного дня организовать за свой счёт с применением своих технических средств и персонала перевозку из накопителя Заказчика, требуемого к вывозу количества стоков в ёмкости для временной перекачки. Для этого использовать не менее 2 (двух) машин-цистерн объёмом от 3 до 5 м3. За технику безопасности, при проведении данных работ отвечает Подрядчик. Рабочие места закачки из накопителя и площадки с емкостями для временной перекачки должны быть должным образом освещены. Подключение к электрической сети отсутствует. На месте перекачка Подрядчик устанавливает свои мотопомпы и обеспечивает наличие рабочих на помпах не менее трёх человек на всё время проведения работ. С 06.30 до 08.00 организовать загрузку всего объёма стоков, подготовленного к вывозу в специализированные автомобили-цистерны. При необходимости выполнения основных регламентных работ на предприятии и по первому требованию Заказчика произвести перемещение емкостей для временного хранения и перекачки в указанное Заказчиком место. Перед началом проведения своих работ с 19.30 до 20.00 вернуть ёмкости на место, указанное Заказчиком. Для выполнения данных работ Подрядчик должен иметь собственную (либо по договору аренды) спецтехнику, необходимую для выполнения данных работ. Расстояние от накопителя Заказчика до временных емкостей может составлять не более 1,2 километра. |