- Приложение №1 - к договору на право заключения договора на поставку спец одежды и СИЗ для завода сортировки ТКО МАГ1

- Техническое задание

- На поставку пеллет для отопления АБК «Современного сортировочного комплекса ТБО на территории  действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1» , по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Условия, определенные Договором; |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | «Современный сортировочный комплекс ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» (Основание ОЦП, решение инвестсовета 30.09.2009-3358, распоряжение губернатора Нижегородской области 384-р). |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |

Поставка пеллет в отопительный сезон 2020-2021 годов, начало поставок 1.11.2020, окончание поставок 15.04. 2021

Поставка в мешках,  30-50 кг,  на поддонах и должны быть застрейчеваны, один раз неделю 2000 кг.

Потребность на сезон 44000 кг.

Требования к пеллетам

| диаметр | 6-8 мм |
| --- | --- |
| Длина | 15-35 мм |
| Насыпная плотность, не менее | 620 кг/см2 |
| Влажность, не более | 10% |
| Зольность, не более | 0,7% |
| Содержание опилок, не более | 4% |
| Теплопроизводительность, не менее | 4,8 кВтч/кг |