Приложение №2 к Извещению

Техническое задание

на поставку гранул топливных (пеллет) для отопления помещений  «Современного мусоросортировочного комплекса», расположенного  по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Условия, определенные Договором, Спецификацией к Договору |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | «Современный мусоросортировочный комплекс» |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |

| Требование к Товару |  |
| --- | --- |
| диаметр | 6-8 мм |
| Длина | 15-35 мм |
| Насыпная плотность, не менее | 620 кг/см2 |
| Влажность, не более | 10% |
| Зольность, не более | 0,5% |
| Содержание опилок, не более | 4% |
| Теплопроизводительность, не менее | 4,8 кВтч/кг |
| Другие показатели | в соответствии с ГОСТ 33103.1-2017 |

Общие требования.

- Поставка Товара - пеллет в отопительный сезон 2025-2026 годов. Начало поставок - 01.10.2025, окончание поставок - 15.04.2026.

- Поставка осуществляется на поддонах в  мешках,  15-30 кг,  2000 кг/неделю.

Потребность на сезон - 44000 кг.

3. Поставляемый Товар, должен соответствовать ГОСТ 33103.1-2017. Поставка осуществляется партиями по заявкам Покупателя. Партией Товара считается количество Товара, поставляемое за один раз одним транспортным средством. Покупатель вправе за свой счет проверить качество поставляемого Товара путем отбора проб в присутствие представителя Поставщика из любой партии поставленного Товара. В случае несоответствия качества Товара оплата за партию не производится.

4. Поставщик должен гарантировать поставку дополнительного объема Товара в случае производственной необходимости Покупателя.

5. Поставка, погрузо-разгрузочные работы по адресу Покупателя осуществляются силами и средствами Поставщика и не являются основанием для выставления дополнительных счетов.

6. Товар должен быть готовыми к использованию на месте его эксплуатации.

Товар должен поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации. Качество каждой партии Товара подтверждается оригиналом удостоверения о качестве Товара или его копией, заверенной надлежащим образом.

Отгрузка должна осуществляться в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, разгрузке, погрузке, не допускающей получение каких-либо повреждений и защищающей от воздействия атмосферных осадков.

7. Товар, к которому предъявляются требования по безопасности, должен иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

Товар, выпускаемый зарубежными производителями должен быть сертифицирован, иметь все необходимые разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством РФ.