Приложение №2

к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по транспортированию предварительно очищенного фильтрационного (дренажного) и поверхностного (дождевые и талые воды) стоков с последующей их передачей для доочистки в организацию водопроводно-канализационного хозяйства («Услуги»)

| Адрес нахождения объекта оказания Услуг | Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 56. Действующий полигон ТКО «МАГ-1». |
| --- | --- |
| 1. Характеристика фильтрационного стока | 1. Фильтрационный сток действующего полигона «МАГ-1», в контексте настоящего Технического задания, не является хозяйственно-бытовым стоком, не является отходом, а представляет собой воды, образующиеся за счет инфильтрации атмосферных осадков через массу размещенных на теле действующего полигона отходов, загрязненные растворимыми в воде компонентами отходов; при размещении отходов, содержащих воду и/или природные органические вещества, фильтрационные воды, могут включать воду, входящую в состав отходов, а также воду, образующуюся в результате биохимических процессов деструкции органических компонентов отходов. 2. Химический состав исходного фильтрационного стока до предварительной очистки на собственных очистных сооружениях Заказчика: ХПК- 22 000 мг/м³ БПК 5 – 13 000 мг/м³ Хлориды -2500 мг/м³ Ион аммония – 750 мг/м³ Нитраты – 300 мг/м³ |
| 2. Характеристика объекта | Пруды-накопители, расположенные на территории действующего полигона «МАГ-1»: 2 единицы. Пруд-накопитель №1. Подъездные пути: материал покрытия щебень, грунт. Габаритные размеры разворотной площадки: 9 метров на 4 метра. Пруд накопитель №2. Подъездные пути: щебень, грунт. Габаритные размеры разворотной площадки: 9 метров на 4 метра. |
| 3. Оказываемые Услуги | 1. Откачка (согласно заявке (указанию) Заказчика из прудов-накопителей предварительно очищенного фильтрационного (дренажного) и поверхностного (дождевые и талые воды) стоков. 2. Транспортирование вышеуказанных стоков с последующей их передачей для доочистки в организацию водопроводно-канализационного хозяйства. |
| 4. Срок оказания услуг | С момента заключения договора и по 30.09.2026 г. |
| 5. Требования к оказываемым услугам | 1. Услуги оказываются строго в порядке и по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации для выполнения таких работ, с полным соблюдением всех функционирующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 2. Исполнитель обязан при оказании Услуг минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства. 3. Исполнитель самостоятельно отслеживает сроки действия всех разрешительных документов организаций, осуществляющих прием предварительно очищенных стоков Заказчика на свой объект и их последующую очистку, и договоры с ними. Не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до истечения срока их действия Исполнитель пролонгирует, либо перезаключает указанные договоры, и в обязательном порядке представляет их заверенные копии Заказчику. |
| 6. Объем оказываемых услуг | По заявкам Заказчика в объеме 7 000 м3 в течение срока действия договора. |
| 7. Специальные транспортные средства | Исполнитель гарантирует Заказчику, что на время оказания Услуг имеет в наличии на праве собственности или ином законном основании не менее трех исправных специальных транспортных средств, оборудованных цистернами объемом от 10м3. |
| 8. Требования к специальным транспортным средствам | 1. Конструкция, условия и габариты специального транспортного средства должны: - обеспечить возможность беспрепятственного проезда по территории действующего полигона ТКО «МАГ-1» к месту откачки предварительно очищенного фильтрационного стока; - исключать возможность аварийных ситуаций, потерь в процессе транспортирования стоков, загрязнения окружающей среды по пути следования, причинения вреда здоровью людей, хозяйственным и иным объектам; - соответствовать требованиям санитарных норм и правил. 2. Специальное транспортное средство Исполнителя должно быть оборудовано приемником GPS («Глонасс»). Исполнитель, в течение пяти календарных дней после окончания месяца, в котором оказывались Услуги, обязан передать Заказчику на электронном носителе данные «GPS-трекинга» по всем рейсам спецтранспорта, выполнявшего транспортирования стоков». |
| 9. Порядок оказания Услуг | Прибытие спецтранспорта Исполнителя на объект Заказчика: в течение 2 (двух) часов после получения заявки на Услугу в устной (посредством телефонной связи) или письменной (на электронную почту Исполнителя) форме. |
| 10. Режим оказания Услуг | Ежедневно, с понедельника по воскресенье, с 10-00 до 15-00 по московскому времени. Режим оказания Услуг может быть изменен по согласованию с Заказчиком. |
| 11. Обязательные условия | 1.Исполнитель, не позднее даты подписания Заказчиком договора на оказание услуг по транспортированию фильтрационного стока, предоставляет заверенную копию действующего договора на весь период оказания Услуг с организацией водопроводно-канализационного хозяйства на прием и доочистку очищенных фильтрационных стоков Заказчика в объеме не менее 350 м3 в сутки. 2. В случае наличия у Исполнителя собственных очистных сооружений - предоставляются копии правоустанавливающих документов, технического паспорта на указанное оборудование, а также копии разрешительных документов на деятельность, связанную с эксплуатацией этого оборудования: решение о предоставлении водного объекта в пользование, разрешение на сброс в водный объект, выписка из реестра о постановке объекта НВОС (очистных сооружений) на учет. В случае если очищенный сток используется для собственных нужд Исполнителя, предоставить копию заключения ГЭЭ, где указано такое использование. |
| 12. Подтверждающие документы | В подтверждение факта передачи предварительно очищенных фильтрационных стоков Заказчика на доочистку Исполнитель передает Заказчику оригиналы транспортных накладных с подписью и печатью организации водопроводно-канализационного хозяйства на каждый рейс. |