### техническое задание

На оказание услуг по техническому обслуживанию установки «АрконЛОС» (120м3 в сутки)     для полигона ТКО для городов Нижнего Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон «МАГ-1»

| ### №№ п/п | ### Раздел | ## Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Наименование объекта | На оказание услуг по техническому обслуживанию установки «АрконЛОС» (120м3 в сутки) для полигона ТКО для городов Нижнего Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон «МАГ-1» (далее – Услуги) |
| ### 2. | Место оказания услуг | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 (далее – Объект). |
| ### 3. | ### Функциональные, технические и качественные характеристики. Состав оказываемых услуг. | 1. Услуги включают в себя техническое обслуживание установки «АрконЛОС» (120м3 в сутки) Основное оборудование. 1.1 Обслуживание реакторов и прочистка кассет. 1.2 Проверка контактов и электрооборудования. 1.3 Проверка трубопроводов и протяжка соединений. 1.4 Промывка системы сорбционных фильтров. 1.5 Смазка цепных механизмов. 1.6 Проверка уровней масла в редукторных приводах. 1.7 Прочистка системы вентиляции, прочистка фильтров. 1.8 Очистка насов, предфильтров, крыльчатки. 2. В ходе оказания услуг Исполнитель использует собственныерасходные материалы, сантехническую продукцию, катриджные элементы, герметики. |
| ### 4. | ### Аварийный выезд | Осуществляется в течении 24 часов с момента поступления заявки |
| ### 5. | ### Нормативное регулирование. Основные требования к ### безопасности | 1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 2. Земельный кодекс Российской Федерации 3. Гражданский кодекс Российской Федерации 4. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.605.1999 № 96-ФЗ. 5. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ. 7. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ. 8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ. 9. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 "О проведении рекультивации и консервации земель". 10. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 11. Иные правовые акты Российской Федерации и Московской области. Указанная документация вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и пр.). |
| ### 6. | Общие требования к оказанию услуг | 1. До начала оказания услуг Заказчик и Исполнитель назначают представителей, уполномоченных принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим в ходе контроля за исполнением договора, а также указать их рабочие телефоны и адреса электронной почты для ведения переписки. Вся переписка между Заказчиком и Исполнителем ведется посредством электронной почты. Исполнитель должен подтвердить Заказчику получение запроса или информации в течение 24-х часов с момента отправки на электронный адрес Исполнителя. 2. Исполнитель оказывает услуги своими силами. 3. Исполнитель оказывает услугу с учетом паспортов, инструкций, регламентов и т.п. оборудования, которые предоставляет ему Заказчик. 4. Исполнитель обязуется: 4.1. Оказать услуги, указанные в настоящем Техническом задании, в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с условиями Договора и правовыми актами Российской Федерации. 4.2. Иметь устойчивую телефонную связь с Заказчиком. До начала оказания услуг Исполнитель должен назначить представителей, уполномоченного принимать оперативные решения по всем, возникающим вопросам у Заказчика в ходе контроля за исполнением настоящего Договора. 4.3. Отвечать на поступающие письменные запросы. 4.4. Устранять за счет собственных средств допущенные недостатки (дефекты) своих услуг, в том числе в гарантийный период. 4.5. Обеспечить соблюдение работниками Исполнителя, а также привлекаемых Исполнителем третьих лиц, на территории Объекта норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных правил, действующих на территории оказания услуг. Работники Исполнителя,при нахождении на территории Объекта обязаны быть одетыми в спецодежду и иные средства индивидуальной защиты в соответствии с оказываемой услугой (выполняемой работой) и/или целью нахождения на Объекте. |
| ### 7. | Срок оказания услуг | Общий срок оказания услуг – с 01.10.2026 по 31.12.2027 г. Услуги оказываются ежемесячно. |
| ### 8. | ### Иные условия. Отчетная документация | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения каждого ТО Исполнитель направляет Заказчику (по указанной в договоре электронной почте, а также почтой России заказным письмом с уведомлением) следующие документы (исполнительная документация): - счет на оплату; - УПД. Отчетную документацию Исполнитель предоставляет Заказчику (по указанной в договоре электронной почте, а также почтой России заказным письмом с уведомлением) в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения каждого ТО: - технический отчет об оказанных услугах с указанием даты, объема и перечня оказанных услуг; - копию журнала оказания услуг. Отчетную документацию Заказчик рассматривает в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. УПД подписывается Заказчиком при условии предоставления Исполнителем полного комплекта исполнительной и отчетной документации. Работники Заказчика могут отслеживают и присутствовать при оказании услуг Исполнителем. Все требования и условия настоящего Технического задания в равной степени распространяются на исполнение Договора Исполнителем в целом и на каждое ТО исполнения Договора (оказания услуг). Датой оказания принятых услуг считается дата фактического оказания (выполнения), которая указана в УПД. Дата приемки – дата подписания (утверждения) Заказчиком УПД. Исполнитель в период оказания услуг (в период проведения каждого ТО) ведет журнал оказания услуг, в котором отражается ход оказания услуг, а также все факты и обстоятельства, связанные с оказанием услуг. |