


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На оказание услуг по техническому обслуживанию установки «АрконЛОС» (120м3 в сутки)     для полигона ТКО для городов Нижнего Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон «МАГ-1»  

	№№ п/п
	Раздел
	Требуемое значение

	1.
	Наименование объекта
	На оказание услуг по техническому обслуживанию установки «АрконЛОС» (120м3 в сутки) для полигона ТКО для городов Нижнего Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон «МАГ-1»  
(далее – Услуги)

	2.
	Место оказания услуг
	Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 (далее – Объект).

	3.
	Функциональные, технические и качественные характеристики. Состав оказываемых услуг.
	[bookmark: _GoBack]1.  Услуги включают в себя техническое обслуживание установки «АрконЛОС» (120м3 в сутки) 
      Основное оборудование.
1.1 Обслуживание реакторов и прочистка кассет.
1.2 Проверка контактов и электрооборудования. 
1.3 Проверка трубопроводов и протяжка соединений.
1.4 Промывка системы сорбционных фильтров.
1.5 Смазка цепных механизмов.
1.6 Проверка уровней масла в редукторных приводах.
1.7 Прочистка системы вентиляции, прочистка фильтров.
1.8 Очистка насов, предфильтров, крыльчатки.
 2. В ходе оказания услуг Исполнитель использует собственныерасходные материалы, сантехническую продукцию, катриджные элементы, герметики.
 

	4.
	Аварийный выезд
	 Осуществляется в течении 24 часов с момента поступления заявки

	5.
	Нормативное регулирование. Основные требования к
безопасности
	1.	 Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. 	Земельный кодекс Российской Федерации
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от
 04.605.1999 № 96-ФЗ.
5. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»
 от 24.06.1998 № 89-ФЗ.
6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от
 10.01.2002 №7-ФЗ.
7. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
 биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ.
   8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом
 благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.
9. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 "О
 проведении рекультивации и консервации земель".
10. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
11. Иные правовые акты Российской Федерации и Московской
 области.
Указанная документация вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и пр.).

	6.
	Общие требования к оказанию услуг
	1. До начала оказания услуг Заказчик и Исполнитель назначают представителей, уполномоченных принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим в ходе контроля за исполнением договора, а также указать их рабочие телефоны и адреса электронной почты для ведения переписки.
Вся переписка между Заказчиком и Исполнителем ведется посредством электронной почты. 
Исполнитель должен подтвердить Заказчику получение запроса или информации в течение 24-х часов с момента отправки на электронный адрес Исполнителя.
2. Исполнитель оказывает услуги своими силами.
3. Исполнитель оказывает услугу с учетом паспортов, инструкций, регламентов и т.п. оборудования, которые предоставляет ему Заказчик.
4. Исполнитель обязуется:
4.1. Оказать услуги, указанные в настоящем Техническом задании, в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с условиями Договора и правовыми актами Российской Федерации. 
4.2. Иметь устойчивую телефонную связь с Заказчиком. До начала оказания услуг Исполнитель должен назначить представителей, уполномоченного принимать оперативные решения по всем, возникающим вопросам у Заказчика в ходе контроля за исполнением настоящего Договора.
4.3. Отвечать на поступающие письменные запросы. 
4.4. Устранять за счет собственных средств допущенные недостатки (дефекты) своих услуг, в том числе в гарантийный период.
4.5. Обеспечить соблюдение работниками Исполнителя, а также привлекаемых Исполнителем третьих лиц, на территории Объекта норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных правил, действующих на территории оказания услуг. 
Работники Исполнителя,при нахождении на территории Объекта обязаны быть одетыми в спецодежду и иные средства индивидуальной защиты в соответствии с оказываемой услугой (выполняемой работой) и/или целью нахождения на Объекте.

	7.
	Срок оказания услуг
	Общий срок оказания услуг – с 01.10.2026 по 31.12.2027 г.
Услуги оказываются ежемесячно.

	8.
	Иные условия. Отчетная документация 
	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения каждого ТО Исполнитель направляет Заказчику (по указанной в договоре электронной почте, а также почтой России заказным письмом с уведомлением) следующие документы (исполнительная документация):
- счет на оплату;
- УПД.
Отчетную документацию Исполнитель предоставляет Заказчику (по указанной в договоре электронной почте, а также почтой России заказным письмом с уведомлением) в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения каждого ТО:
- технический отчет об оказанных услугах с указанием даты, объема и перечня оказанных услуг;
- копию журнала оказания услуг.
Отчетную документацию Заказчик рассматривает в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.
УПД подписывается Заказчиком при условии предоставления Исполнителем полного комплекта исполнительной и отчетной документации.
Работники Заказчика могут отслеживают и присутствовать при оказании услуг Исполнителем. 
Все требования и условия настоящего Технического задания в равной степени распространяются на исполнение Договора Исполнителем в целом и на каждое ТО исполнения Договора (оказания услуг).
Датой оказания принятых услуг считается дата фактического оказания (выполнения), которая указана в УПД. Дата приемки – дата подписания (утверждения) Заказчиком УПД. Исполнитель в период оказания услуг (в период проведения каждого ТО) ведет журнал оказания услуг, в котором отражается ход оказания услуг, а также все факты и обстоятельства, связанные с оказанием услуг.







